Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселений

18.02.2015

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе по результатам лабораторных исследований было сделано экспертное заключение № 896/911  от 20.09.2013г. образцов (проб) воды холодной питьевой из водопроводных колонок и скважин с. Карган, п.Филино, п.Третьяковский, п.Лебедевский, д.Груздевка Каргатского района Новосибирской области

При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения Сан ПиН 2.1.4.1074 - 01.

Заключение:  Пробы воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Заключение:  Пробы воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по исследованным показателям извести, мутности, железа.

Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в поселениях Карганского сельсовета;  охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения поставленных целей необходимо решаются следующие задачи:

- разработана проектная документация на замену водопровода в с.Карган по ул.Юбилейная, ул.Рабочая, ул.Центральная в 2015 г. Вошли в областную программу «Чистая вода»

- запланирована замена водопроводных металлических труб на пластмассовые в п.Лебедевский (200м.)

- сделана заявка в администрацию Каргатского района на установку фильтра водоочистки в д.Груздевка